12.1    RECOMENDACIONES PARA EVALUACIÓN FÍSICA DEL INMUEBLE

DESPUÉS DE UNA EMERGENCIA QUE PUEDA DAÑAR LA ESTRUCTURA

| Concepto | Descripción |
| --- | --- |
| Inspección ocular de la zona aledaña | Observar detallada y cautelosamente las condiciones del suelo para verificar que no existan agrietamientos, cables caídos o algún otro elemento ajeno al entorno; revisar las condiciones físicas de los postes de luz y de los árboles, así como la existencia de animales muertos o heridos identificando la especie. En cualquiera de estos casos es importante notificar a las autoridades locales correspondientes. |
| Inspección ocular de las instalaciones de gas, luz y agua | Antes de ingresar al inmueble es recomendable desconectar el interruptor general de energía eléctrica, con el objeto de evitar algún accidente. Se recomienda observar detallada y cautelosamente las condiciones de tuberías de gas y agua, verificar que no existan fugas, en caso de existir cerrar la llave de paso. |
| Inspección ocular de las paredes, techos y pisos del inmueble | Observar detallada y cautelosamente las paredes, techos y pisos para verificar que no existan agrietamientos o la probabilidad de colapsos. |
| Inspección ocular de los objetos dentro del inmueble. | Revisar los objetos que cayeron, identificar las substancias que se derramaron o si están próximos a caer o derramarse para proseguir con las acciones de limpieza y orden correspondientes. |
| Limpieza general de inmueble. | Limpiar y desinfectar los artículos que puedan reutilizarse, así como los espacios generales del inmueble. |
| Evidencia de los daños. | Tomar fotografías como evidencia de los daños en el inmueble (antes y después de la limpieza y/o rehabilitación). |

Referencia: Guía de elaboración de Programas Internos de Protección Civil y Planes de Contingencias para Estados, Municipios y Delegaciones. - (Secretaría de Gobernación – Coordinación Nacional de Protección Civil).