5.4.1   ANÁLISIS DE RIESGOS INTERNOS

(Deficiencias en instalaciones del inmueble)

RIESGOS POR DEFICIENCIAS EN INSTALACIONES DE SERVICIO DEL INMUEBLE

| INSTALACIÓN HIDROSANITARIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | SI | NO |
| 1) Presenta fuga |  |  |
| 2) Daños en tanque / cisterna |  |  |
| 3) Afectación en estructura de soporte |  |  |
| 4) Daños en tubería, registros, etc. |  |  |
| 5) Daños en muebles sanitarios |  |  |
| 6) Otro (especifique) _____________________ |  |  |

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | MEDIDA QUE DEBERÁ APLICAR |
| --- | --- |
| SI EN CUALQUIERA DE LOS INCISOS 2, 3, 4, 6 | ATENCIÓN INMEDIATA |
| SI EN LOS INCISOS 1 Y 5 | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| NO EN TODOS LOS INCISOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIÓDICO |

DETALLAR DE FORMA BREVE Y PUNTUAL LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS QUE SERÁN APLICADAS

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

| INSTALACIÓN DE GAS SI ( ) NO ( ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | SI | NO |  |  |  |
| 1) Gas natural |  |  | Suministro por tubería |  |  |
| 2) Gas L.P. |  |  |  |  |  |
| 3) Ubicación insegura |  |  | Recipiente portátil: |  |  |
| 4) Presenta fuga |  |  | Cantidad:______ Capacidad:_______ |  |  |
| 5) Daños en contenedor de gas L.P. |  |  | Recipiente fijo: |  |  |
| 6) Daños en tubería |  |  | Capacidad de almacenamiento: |  |  |
| 7) Daños en aparatos de consumo (especifique): _______________________________________ |  |  | Señalización:______________ |  |  |

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | MEDIDA QUE DEBERÁ APLICAR |
| --- | --- |
| SI EN CUALQUIERA DE LOS INCISOS 4, 5, 6, 7 | ATENCIÓN INMEDIATA |
| SI EN INCISO 3 | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| NO EN LOS INCISOS 3, 4, 5, 6, 7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIÓDICO |

|  | SI | NO | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| Dictamen de la Unidad Verificadora |  |  |  |  |
| No. de registro |  |  |  |  |
| Nombre de quien elaboró |  |  |  |  |

|  | SI | NO | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| Opinión técnica (profesionista calificado) |  |  |  |  |
| No. cédula federal y estatal o certificación SEP |  |  |  |  |
| Nombre de quien elaboró |  |  |  |  |

DETALLAR DE FORMA BREVE Y PUNTUAL LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS QUE SERÁN APLICADAS _________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

| INSTALACIÓN DE ELÉCTRICA SI ( ) NO ( ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | SI | NO | ESTADO ACTUAL |  |  |
|  |  |  | BUEN ESTADO | REGULAR ESTADO | MALO |
| 1) Subestación o transformador |  |  |  |  |  |
| 2) Centro de carga sin nomenclatura |  |  |  |  |  |
| 3) Cableado expuesto |  |  |  |  |  |
| 4) Contactos/interruptores en mal estado |  |  |  |  |  |
| 5) Contactos múltiples saturados |  |  |  |  |  |
| 6) Lámparas en mal estado |  |  |  |  |  |
| 7) Lámparas de emergencia en mal estado |  |  |  |  |  |
| 8) Planta de emergencia en mal estado |  |  |  |  |  |
| 9) Sistema fotovoltaico (paneles solares) |  |  |  |  |  |

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | MEDIDA QUE DEBERÁ APLICAR |
| --- | --- |
| SÍ, MALO EN CUALQUIERA DE LOS INCISOS | ATENCIÓN INMEDIATA |
| SÍ, REGULAR EN CUALQUIERA DE LOS INCISOS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
| SÍ, BUENO EN TODOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIÓDICO |

|  | SI | NO | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| Dictamen de la Unidad Verificadora |  |  |  |  |
| No. de registro |  |  |  |  |
| Nombre de quien elaboró |  |  |  |  |

|  | SI | NO | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| Opinión técnica (profesionista calificado) |  |  |  |  |
| No. cédula federal y estatal o certificación SEP |  |  |  |  |
| Nombre de quien elaboró |  |  |  |  |

DETALLAR DE FORMA BREVE Y PUNTUAL LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS QUE SERÁN APLICADAS

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

| INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SI ( ) NO ( ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | SI | NO | ESTADO ACTUAL |  |  |
|  |  |  | BUEN ESTADO | REGULAR ESTADO | MALO |
| 1) Equipo central (frío, frío-calor, calefacción) |  |  |  |  |  |
| 2) Ductos internos |  |  |  |  |  |
| 3) Sujeción de ductos insuficiente o mal estado |  |  |  |  |  |
| 4) Rejillas de distribución en mal estado |  |  |  |  |  |
| 5) Equipo de ventana y/o mini split |  |  |  |  |  |
| 6) Equipo mal anclado |  |  |  |  |  |
| 7)) Soporte-estructura de A.A. en malas condiciones |  |  |  |  |  |
| 8) Equipo portátil de calefacción: gas ( ) portátil ( ) |  |  |  |  |  |

| DESCRIPCIÓN | MEDIDA QUE SE DEBERÁ APLICAR |
| --- | --- |
| SÍ, MALO EN CUALQUIERA DE LOS INCISOS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INMEDIATO SI APLICA |
| SÍ, REGULAR EN CUALQUIERA DE LOS INCISOS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
| SÍ, BUENO EN TODOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIÓDICO |

DETALLAR DE FORMA BREVE Y PUNTUAL LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS QUE SERÁN APLICADAS

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| INSTALACIONES ESPECIALES SI ( ) NO ( ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | NO APLICA | SI | ESTADO ACTUAL |  |  |
|  |  |  | BUENO | REGULAR | MALO |
| 1) Elevador |  |  |  |  |  |
| 2) Caldera |  |  |  |  |  |
| 3) Líneas de suministro de gases |  |  |  |  |  |
| 4) Líneas de suministro de agua caliente |  |  |  |  |  |
| 5) Otro (especifique) _____________________ |  |  |  |  |  |

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  | MEDIDA QUE SE DEBERÁ APLICAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SÍ, MALO EN CUALQUIERA DE LOS INCISOS |  | ATENCIÓN INMEDIATA |  |  |  |  |
| SÍ, REGULAR EN CUALQUIERA DE LOS INCISOS |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  |  |  |
| SÍ, BUENO EN TODOS |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIÓDICO |  |  |  |  |

NOTA: Poner especial atención a los sistemas de sujeción de las instalaciones y/o equipos

y determinar si se deberán tomar medidas de mitigación.

5.4.1  RESULTADO

| TIPO DE RIESGO | MEDIDA QUE DEBERÁ APLICAR |
| --- | --- |
| DEFICIENCIAS EN INSTALACIÓN HIDROSANITARIA |  |
| DEFICIENCIAS EN INSTALACIÓN DE GAS |  |
| DEFICIENCIAS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |
| DEFICIENCIAS EN INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO |  |
| DEFICIENCIAS EN INSTALACIONES ESPECIALES |  |

MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS QUE SERÁN APLICADAS

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

| Nombre y firma de quien elaboró |  | Firma Agente Consultor Capacitador |  | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |