VULNERABILIDAD POR CONTENIDOS COMBUSTIBLES

| DESCRIPCIÓN | NO | SÍ | ORGANIZADO | SIN ORGANIZAR | UBICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Almacén de cartón, o papel o telas |  |  |  |  |  |
| 2) Almacén de productos varios |  |  |  |  |  |
| 3) Almacén temporal |  |  |  |  |  |
| 4) Archivo muerto |  |  |  |  |  |
| 5) Depósitos de basura |  |  |  |  |  |
| 6) Cuarto de servicio |  |  |  |  |  |
| 7) Cuarto de máquinas |  |  |  |  |  |
| 8) Otros (especificar): ___________ |  |  |  |  |  |

| IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD | MEDIDA QUE DEBERÁ APLICAR |
| --- | --- |
| SÍ, SIN ORGANIZAR EN CUALQUIERA DE LOS INCISOS | APLICAR MEDIDAS CORRECTIVAS |
| SÍ, ORGANIZADO EN TODOS LOS INCISOS | APLICAR MEDIDAS PREVENTIVAS |

VULNERABILIDAD POR OBJETOS QUE PUEDEN OCASIONAR UN INCENDIO

| DESCRIPCIÓN | NO | SI | ESTADO ACTUAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BUENO | REGULAR | MALO | UBICACIÓN |
| 1) Hornillas, parrillas o estufas de todo tipo |  |  |  |  |  |  |
| 2) Cafeteras vacías conectadas o sobrecalentadas |  |  |  |  |  |  |
| 3) Clavijas y cables de aparatos eléctricos en regular o mal estado |  |  |  |  |  |  |
| 4) Hornos de microondas sin base interna o plato protector |  |  |  |  |  |  |
| 5) Equipos portátiles de calefacción |  |  |  |  |  |  |

| IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD | MEDIDA QUE DEBERÁ APLICAR |
| --- | --- |
| SI, EN LOS INCISOS 2, 3 y 4 | APLICAR MEDIDAS CORRECTIVAS |
| SÍ, EN MAL ESTADO EN INCISOS EN LOS INCISOS 1 y 5 | ATENCIÓN INMEDIATA |
| SÍ, EN REGULAR ESTADO EN LOS INCISOS 1 y 5 | APLICAR MEDIDAS CORRECTIVAS |
| SÍ, EN BUEN ESTADO EN TODOS LOS INCISOS | APLICAR MEDIDAS PREVENTIVAS |

VULNERABILIDAD POR HÁBITOS y/o CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO

| DESCRIPCIÓN | SI | NO | UBICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Fumadores |  |  |  |
| 2) Tirar colillas encendidas o mal apagadas |  |  |  |
| 3) Comportamiento agresivo |  |  |  |
| 4) Ingesta de bebidas alcohólicas |  |  |  |
| 5) No dar seguimiento a las normas de la institución o establecimiento |  |  |  |

| IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD | MEDIDA QUE DEBERÁ APLICAR |
| --- | --- |
| SÍ EN CUALQUIERA DE LOS INCISOS | APLICAR MEDIDAS CORRECTIVAS |
| NO EN TODOS LOS INCISOS | APLICAR MEDIDAS PREVENTIVAS |

VULNERABILIDAD DERIVADA DE LOS EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LA EMERGENCIA

| DESCRIPCIÓN | NO | SI | NO APLICA | ESTADO ACTUAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BUENO | REGULAR | MALO | OBSERVACIONES |
| 1) Sistema de alertamiento |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Sistema fijo contra incendio |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Sistema de detección de incendios |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Extintores |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) Equipo de protección personal para atención de emergencias |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) Sistema de comunicación de emergencias |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) Iluminación de emergencia |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) Salidas de emergencia y rutas de evacuación |  |  |  |  |  |  |  |

| IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD | MEDIDA QUE DEBERÁ APLICAR |
| --- | --- |
| SÍ, EN MAL ESTADO EN CUALQUIERA DE LOS INCISOS | ATENCIÓN INMEDIATA |
| SÍ, EN REGULAR EN CUALQUIERA DE LOS INCISOS | APLICAR MEDIDAS CORRECTIVAS |
| SÍ, EN BUEN ESTADO EN TODOS LOS INCISOS | APLICAR MEDIDAS PREVENTIVAS |

Todas las especificaciones inherentes a salidas de emergencia y rutas de evacuación, deberán ser en apego a lo establecido en el Capítulo IV de las Normas Técnicas Complementarias de Proyecto Arquitectónico de la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California, en materia de condicionantes de diseño arquitectónico.

VULNERABILIDAD DEL USUARIO AL INTERIOR DEL INMUEBLE  Y POR EL CONTENIDO DEL MISMO

| DESCRIPCIÓN | NO | SÍ | ESTADO ACTUAL |  |  |  |  | UBICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BUENO | REGULAR | MALO | ANCLADO | SIN ANCLAR |  |
| 1) Anaqueles / estanterías / libreros |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Cancelería |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Puertas y ventanas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Protección a cristales |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) Elementos suspendidos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) Muros falsos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) Plafones fijos o suspendidos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) Lámparas |  |  |  |  |  |  |  |  |

| IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD | MEDIDA QUE DEBERÁ APLICAR |
| --- | --- |
| SÍ, EN MAL ESTADO O SIN ANCLAR EN CUALQUIERA DE LOS INCISOS 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y 8 | ATENCIÓN INMEDIATA |
| SÍ, EN REGULAR ESTADO SIN ANCLAR O ANCLADO EN TODOS LOS INCISOS 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y 8 | APLICAR MEDIDAS CORRECTIVAS |
| SÍ, EN BUEN ESTADO O ANCLADO EN TODOS LOS INCISOS 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y 8 | APLICAR MEDIDAS PREVENTIVAS |
| No, EN EL INCISO 4 | ATENCIÓN INMEDIATA |

VULNERABILIDAD DEL USUARIO POR ACABADOS DEL INMUEBLE

| DESCRIPCIÓN | NO | SI | ESTADO ACTUAL |  |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BUENO | REGULAR | MALO |  |
| 1) Losetas y azulejos en muros |  |  |  |  |  |  |
| 2) Recubrimientos de material incombustible |  |  |  |  |  |  |
| 3) Recubrimientos de material combustible |  |  |  |  |  |  |
| 4) Pisos y desniveles |  |  |  |  |  |  |
| 5) Pisos falsos |  |  |  |  |  |  |
| 6) Losetas y azulejos en pisos |  |  |  |  |  |  |

| IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD | MEDIDA QUE SE DEBERÁ APLICAR |
| --- | --- |
| SÍ, MALO EN CUALQUIERA DE LOS INCISOS | ATENCIÓN INMEDIATA |
| SÍ, REGULAR EN CUALQUIERA DE LOS INCISOS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
| SÍ, BUENO EN TODOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIÓDICO |

VULNERABILIDAD DEL USUARIO POR LAS CONDICIONES DE ESCALERAS Y RAMPAS

ESCALERAS EXTERIORES  SI (   )   NO (   )

| CONCEPTO | NO APLICA | NO | SI | ESTADO ACTUAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BUENO | REGULAR | MALO |
| 1) Cuenta con barandal |  |  |  |  |  |  |
| 2) Cuenta con pasamanos |  |  |  |  |  |  |
| 3) Material antiderrapante |  |  |  |  |  |  |
| 4) Iluminación artificial |  |  |  |  |  |  |
| 5) Escalones |  |  |  |  |  |  |

| IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD | MEDIDA QUE DEBERÁ APLICAR |
| --- | --- |
| SÍ MALO O NO EN CUALQUIERA DE LOS INCISOS 1, 2, 3, 4, 5 | ATENCIÓN INMEDIATA |
| SÍ REGULAR EN CUALQUIERA DE LOS INCISOS 1, 2, 3, 4, 5 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INMEDIATO |
| SÍ BUENO EN TODOS LOS INCISOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIÓDICO |

ESCALERAS Y RAMPAS  INTERIORES SI (   )   NO (   )

| DESCRIPCIÓN | NO APLICA | NO | SI | ESTADO ACTUAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BUENO | REGULAR | MALO |
| 1) Cuenta con barandal |  |  |  |  |  |  |
| 2) Cuenta con pasamanos |  |  |  |  |  |  |
| 3) Cuenta con cinta antiderrapante |  |  |  |  |  |  |
| 4) Iluminación artificial |  |  |  |  |  |  |
| 5) Lámpara de emergencia |  |  |  |  |  |  |
| 6) Escalones |  |  |  |  |  |  |
| 7) Cuenta con escalera de emergencia |  |  |  |  |  |  |

| IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD | MEDIDA QUE DEBERÁ APLICAR |
| --- | --- |
| SÍ, MALO O NO EN CUALQUIERA DE LOS INCISOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ATENCIÓN INMEDIATA |
| SI, REGULAR EN CUALQUIERA DE LOS INCISOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INMEDIATO |
| SI, BUENO EN TODOS LOS INCISOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIÓDICO |

Las escaleras y rampas deberán apegarse a lo establecido en el Capítulo IV de las Normas Técnicas Complementarias de Proyecto Arquitectónico de la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California, en materia de condicionantes de diseño arquitectónico.

5.4.2   RESULTADO

| TIPO DE VULNERABILIDAD | MEDIDA QUE DEBERÁ APLICAR |
| --- | --- |
| POR CONTENIDOS COMBUSTIBLES |  |
| POR OBJETOS QUE PUEDAN OCASIONAR UN INCENDIO |  |
| POR HÁBITOS DEL USUARIO |  |
| DERIVADA DE LOS EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LA EMERGENCIA |  |
| DEL USUARIO AL INTERIOR DEL INMUEBLE Y POR EL CONTENIDO DEL MISMO |  |
| DEL USUARIO POR ACABADOS DEL INMUEBLE |  |
| ESCALERAS Y RAMPAS EXTERIORES |  |
| ESCALERAS Y RAMPAS INTERIORES |  |

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS QUE SERÁN APLICADAS:

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

| Nombre y firma de quien elaboró |  | Firma Agente Consultor Capacitador |  | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |