## 2 PROGRAMA ANUAL ACTIV-1-III (hidden)
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PERIODOS (DCS-005-04)
NUM. | ACTIVIDAD |  |  | ENERO | FEB | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCT | NOV | DIC
8 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A SISTEMAS E INSTALACIONES |  | P
R
8.1 | ELÉCTRICO | ÁREA | P
R
8.2 | HIDROSANITARIO | ÁREA | P
R
8.3 | GAS | ÁREA | P
R
8.4 | COMUNICACIONES | ÁREA | P
R
8.5 | CONTRA INCENDIO | ÁREA | P
R
8.6 | EQUIPO DE SEGURIDAD | ÁREA | P
R
8.7 | INSTALACIÓN DE LUZ DE EMERGENCIA | ÁREA | P
R
8.8 | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALARMA | ÁREA | P
R
9 | NORMAS DE SEGURIDAD |  | P
R
9.1 | CONTROL DE ACCESO PRINCIPAL |  | P
R
9.2 | USO PERMANENTE DE GAFETES DE IDENTIFICACIÓN |  | P
R
9.3 | RESTRICCIÓN DE ÁREAS DE RIESGO |  | P
R
9.4 | REGLAMENTACIÓN PARA EL USO DE APARATOS ELÉCTRICOS |  | P
R
10 | INSTALACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL INMUEBLE |  | P
R
11 | DOTACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA BRIGADISTAS |  | P
R
12 | INSTALACIÓN DE BOTIQUINES | REPOSICIÓN DE ARTÍCULOS | P
R
P = PROGRAMADO
R = REALIZADO
| Coordinador: |  |  | ABRIL: Jefe:

## 2 PROGRAMA ANUAL ACTIV-2-III (hidden)
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PERIODOS (DCS-005-04)
NÚM.. | ACTIVIDAD |  |  |  | ENERO | FEB | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCT | NOV | DIC
13 | DIFUSIÓN |  |  | P
R
13.2 | ELABORACIÓN | DISTRIBUCIÓN | MATERIAL IMPRESO | P
R
13.3 | ELABORACIÓN | DISTRIBUCIÓN | MATERIAL AUDIOVISUAL | P
R
14 | REALIZACIÓN DE PLATICAS, CUROS, CONFERENCIAS O SEMINARIOS |  |  | P
R
14.1 | PRIMEROS AUXILIOS | NIVEL |  | P
R
14.2 | CONTRA INCENDIOS | NIVEL |  | P
R
14.3 | BÚSQUEDA Y RESCATE | NIVEL |  | P
R
14.4 | EVACUACIÓN | NIVEL |  | P
R
15 | EJERCICIOS Y SIMULACROS |  |  | P
R
15.1 | DE GABINETE |  |  | P
R
15.2 | DE CAMPO |  |  | P
R
16 | EJERCICIOS Y SIMULACROS |  |  | P
R
16.1 | FENÓMENOS GEOLÓGICOS |  | CLASIFICACIÓN | P
R
16.2 | FENÓMENOS HIDROMETEREOLOGICOS |  | CLASIFICACIÓN | P
R
16.3 | FENÓMENOS QUIMICO-TECNOLOGICOS |  | CLASIFICACIÓN | P
R
16.4 | FENÓMENOS SOCIO-ORGANIZATIVOS |  | CLASIFICACIÓN | P
R
16.5 | FENÓMENOS SANITARIO-ECOLÓGICOS |  | CLASIFICACIÓN | P
R
17 | ELABORACIÓN Y ENVÍO DEL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES |  |  | P
R
18 | ELABORACIÓN Y ENVIÓ DEL INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES |  |  | P
R
19 | REUNIÓN DE EVALUACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA UIPC |  |  | P
R
P = PROGRAMADO
R = REALIZADO
| Coordinador: |  |  |  | ABRIL: Jefe:

## 6.1.1 REC.MAT.para EMERGENCIA
6.1.1 INVENTARIO DE RECURSOS MATERIALES PARA LA EMERGENCIA
Organismo / Institución:
Domicilio:
CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | UBICACIÓN | RESPONSABLE
Evacuación y Resguardo
Banderines
Conos y señales
Megáfono
Cintas de acordonamiento
Otros
Prevención y Conato de Incendio
Extintores
Mangueras
Alarmas contra incendio
Lámpara
Otros
Búsqueda y Rescate
Linternas o lámparas
Escaleras portátiles
Lámpara
Palas, hachas, picos
Equipos portátiles de comunicación
Otros
Primeros Auxilios
Tablas o camillas
Botiquines
Casas de campaña o carpas
Colchonetas / cobijas
Otros
Varios
Alimentos para la emergencia
Planta de energía eléctrica
Depósitos de agua (otro tipo de almacenamiento)
Vehículos
Otros
NOTA: El contenido de este formato se presenta como un ejemplo y deberá ajustarse de acuerdo a sus condiciones.
Elaboró |  |  | Fecha
Nombre y Firma

## EVALUACON ELEMNENTOS NO ESTR (hidden)
EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.
INSTRUCCIONES: EXAMINAR LA EDIFICACIÓN Y CON APROXIMACIÓN RAZONABLE EVALUAR LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN, MARCANDO CON UNA “X” EL TÉRMINO DE DAÑO QUE CORRESPONDA:
• NINGUNO: AUSENCIA DEL ELEMENTO / AUSENCIA DE RIESGO. |  |  |  | • ACEPTABLE: TIENE ELEMENTOS DE BAJO NIVEL DE RIESGO.
• INTERMEDIO: TIENEN ELEMENTOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN INMEDIATA. |  |  |  | • ALTO: REPRESENTA PELIGRO INMEDIATO PARA LAS PERSONAS.
• EXISTE DUDA: MARCAR EN CASO DE NO IDENTIFICAR EL NIVEL DE RIESGO. |  |  |  | • DONDE: EXPRESAR LA UBICACIÓN.
NIVEL DE RIESGO
OBJETOS QUE PUEDEN CAER | NINGUNO | ACEPTABLE | INTERMEDIO | ALTO | EXISTE DUDA | ¿DÓNDE?
VENTANAS DE VIDRIO
VENTILAS
ANTEPECHOS
CANCELES DE VIDRIO
LÁMPARAS
ENTREPAÑOS O REPISAS
OBJETOS SOBRE ENTREPAÑOS O REPISAS
CUADROS
PANTALLAS
ESPEJOS
LÍQUIDOS TÓXICOS O INFLAMABLES
MACETAS Y OTROS OBJETOS COLGANTES
PLAFONES
OTROS
OBSERVACIONES: ANEXAR CROQUIS DE LA ZONA CON LA DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES EXTERNOS.

## OBJETOS DESLIZAR (hidden)
EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.
INSTRUCCIONES: EXAMINAR LA EDIFICACIÓN Y CON APROXIMACIÓN RAZONABLE EVALUAR LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN, MARCANDO CON UNA “X” EL TÉRMINO DE DAÑO QUE CORRESPONDA:
• NINGUNO: AUSENCIA DEL ELEMENTO / AUSENCIA DE RIESGO. |  |  |  | • ACEPTABLE: TIENE ELEMENTOS DE BAJO NIVEL DE RIESGO.
• INTERMEDIO: TIENEN ELEMENTOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN INMEDIATA. |  |  |  | • ALTO: REPRESENTA PELIGRO INMEDIATO PARA LAS PERSONAS.
• EXISTE DUDA: MARCAR EN CASO DE NO IDENTIFICAR EL NIVEL DE RIESGO. |  |  |  | • DONDE: EXPRESAR LA UBICACIÓN.
NIVEL DE RIESGO
OBJETOS QUE PUEDEN DESLIZARSE | NINGUNO | ACEPTABLE | INTERMEDIO | ALTO | EXISTE DUDA | ¿DÓNDE?
ESCRITORIOS
MAQUINAS
PIANOS
MESAS
SILLAS
TODOS AQUELLOS CON RUEDAS Y CARRETILLAS

## OBJETOS VOLCAR (hidden)
EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.
INSTRUCCIONES: EXAMINAR LA EDIFICACIÓN Y CON APROXIMACIÓN RAZONABLE EVALUAR LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN, MARCANDO CON UNA “X” EL TÉRMINO DE DAÑO QUE CORRESPONDA:
• NINGUNO: AUSENCIA DEL ELEMENTO / AUSENCIA DE RIESGO. |  |  |  | • ACEPTABLE: TIENE ELEMENTOS DE BAJO NIVEL DE RIESGO.
• INTERMEDIO: TIENEN ELEMENTOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN INMEDIATA. |  |  |  | • ALTO: REPRESENTA PELIGRO INMEDIATO PARA LAS PERSONAS.
• EXISTE DUDA: MARCAR EN CASO DE NO IDENTIFICAR EL NIVEL DE RIESGO. |  |  |  | • DONDE: EXPRESAR LA UBICACIÓN.
NIVEL DE RIESGO
OBJETOS QUE PUEDEN VOLCARSE | NINGUNO | ACEPTABLE | INTERMEDIO | ALTO | EXISTE DUDA | ¿DÓNDE?
EQUIPO DE CÓMPUTO
LIBREROS
CASILLEROS
ARCHIVEROS
ESTANTES NO ANCLADOS EN LOS MUROS, O EN EL TECHO O ENTRE SI
SUBDIVISIONES DE ESPACIO NO LIGADAS AL PISO O AL TECHO.

## SUBSTANCIA INFLA (hidden)
EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.
INSTRUCCIONES: EXAMINAR LA EDIFICACIÓN Y CON APROXIMACIÓN RAZONABLE EVALUAR LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN, MARCANDO CON UNA “X” EL TÉRMINO DE DAÑO QUE CORRESPONDA:
• NINGUNO: AUSENCIA DEL ELEMENTO / AUSENCIA DE RIESGO. |  |  |  | • ACEPTABLE: TIENE ELEMENTOS DE BAJO NIVEL DE RIESGO.
• INTERMEDIO: TIENEN ELEMENTOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN INMEDIATA. |  |  |  | • ALTO: REPRESENTA PELIGRO INMEDIATO PARA LAS PERSONAS.
• EXISTE DUDA: MARCAR EN CASO DE NO IDENTIFICAR EL NIVEL DE RIESGO. |  |  |  | • DONDE: EXPRESAR LA UBICACIÓN.
NIVEL DE RIESGO
OBJETOS Y SUBSTANCIAS QUE PUEDEN INFLAMARSE Y/O EXPLOTAR | NINGUNO | ACEPTABLE | INTERMEDIO | ALTO | EXISTE DUDA | ¿DÓNDE?
ALMACENES DE PAPEL
ALMACENES DE CARTÓN
ALMACENES DE TELA
COMBUSTIBLES (GASOLINA, DIESEL, GAS, ALCOHOL)
SOLVENTES (THINNER, AGUARRAS)
OTROS PRODUCTOS O SUBSTANCIAS QUÍMICAS (PINO, CLORO, ETC)

## OBJETOS INICIAR INCENDIOS (hidden)
EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.
INSTRUCCIONES: EXAMINAR LA EDIFICACIÓN Y CON APROXIMACIÓN RAZONABLE EVALUAR LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN, MARCANDO CON UNA “X” EL TÉRMINO DE DAÑO QUE CORRESPONDA:
• NINGUNO: AUSENCIA DEL ELEMENTO / AUSENCIA DE RIESGO. |  |  |  | • ACEPTABLE: TIENE ELEMENTOS DE BAJO NIVEL DE RIESGO.
• INTERMEDIO: TIENEN ELEMENTOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN INMEDIATA. |  |  |  | • ALTO: REPRESENTA PELIGRO INMEDIATO PARA LAS PERSONAS.
• EXISTE DUDA: MARCAR EN CASO DE NO IDENTIFICAR EL NIVEL DE RIESGO. |  |  |  | • DONDE: EXPRESAR LA UBICACIÓN.
NIVEL DE RIESGO
OBJETOS QUE PUEDEN INCIAR UN INCENDIO | NINGUNO | ACEPTABLE | INTERMEDIO | ALTO | EXISTE DUDA | ¿DÓNDE?
CIGARROS
COLILLAS MAL APAGADAS
HORNILLAS O PARRILLAS ELÉCTRICAS
CAFETERAS VACÍAS CONECTADAS O SOBRECALENTADAS
CONTACTOS, CLAVIJAS Y CABLES EN MAL ESTADO
HORNOS DE MICROONDAS SIN BASE INTERNA O PLATO PROTECTOR
EQUIPO DE COMPUTO

## OBSTACULOS TRANSITO (hidden)
EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.
INSTRUCCIONES: EXAMINAR LA EDIFICACIÓN Y CON APROXIMACIÓN RAZONABLE EVALUAR LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN, MARCANDO CON UNA “X” EL TÉRMINO DE DAÑO QUE CORRESPONDA:
• NINGUNO: AUSENCIA DEL ELEMENTO / AUSENCIA DE RIESGO. |  |  |  | • ACEPTABLE: TIENE ELEMENTOS DE BAJO NIVEL DE RIESGO.
• INTERMEDIO: TIENEN ELEMENTOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN INMEDIATA. |  |  |  | • ALTO: REPRESENTA PELIGRO INMEDIATO PARA LAS PERSONAS.
• EXISTE DUDA: MARCAR EN CASO DE NO IDENTIFICAR EL NIVEL DE RIESGO. |  |  |  | • DONDE: EXPRESAR LA UBICACIÓN.
NIVEL DE RIESGO
OBSTÁCULOS PARA EL TRÁNSITO COTIDIANO Y UNA EVACUACIÓN DE EMERGENCIA | NINGUNO | ACEPTABLE | INTERMEDIO | ALTO | EXISTE DUDA | ¿DÓNDE?
TAPETES
DESNIVELES QUE NO SE NOTAN
MACETAS
BASUREROS
ESCRITORIOS
ARCHIVEROS
PIZARRONES
EXTINTORES

## OBJETOS PUEDEN DEFORMARSE (hidden)
EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.
INSTRUCCIONES: EXAMINAR LA EDIFICACIÓN Y CON APROXIMACIÓN RAZONABLE EVALUAR LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN, MARCANDO CON UNA “X” EL TÉRMINO DE DAÑO QUE CORRESPONDA:
• NINGUNO: AUSENCIA DEL ELEMENTO / AUSENCIA DE RIESGO. |  |  |  | • ACEPTABLE: TIENE ELEMENTOS DE BAJO NIVEL DE RIESGO.
• INTERMEDIO: TIENEN ELEMENTOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN INMEDIATA. |  |  |  | • ALTO: REPRESENTA PELIGRO INMEDIATO PARA LAS PERSONAS.
• EXISTE DUDA: MARCAR EN CASO DE NO IDENTIFICAR EL NIVEL DE RIESGO. |  |  |  | • DONDE: EXPRESAR LA UBICACIÓN.
NIVEL DE RIESGO
OBJETOS QUE PUEDEN DEFORMARSE | NINGUNO | ACEPTABLE | INTERMEDIO | ALTO | EXISTE DUDA | ¿DÓNDE?
MARCOS DE PUERTAS
MARCOS DE VENTANAS
CANCELES

## PROTECCIONES CONTRA ROBOS (hidden)
EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.
INSTRUCCIONES: EXAMINAR LA EDIFICACIÓN Y CON APROXIMACIÓN RAZONABLE EVALUAR LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN, MARCANDO CON UNA “X” EL TÉRMINO DE DAÑO QUE CORRESPONDA:
• NINGUNO: AUSENCIA DEL ELEMENTO / AUSENCIA DE RIESGO. |  |  |  | • ACEPTABLE: TIENE ELEMENTOS DE BAJO NIVEL DE RIESGO.
• INTERMEDIO: TIENEN ELEMENTOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN INMEDIATA. |  |  |  | • ALTO: REPRESENTA PELIGRO INMEDIATO PARA LAS PERSONAS.
• EXISTE DUDA: MARCAR EN CASO DE NO IDENTIFICAR EL NIVEL DE RIESGO. |  |  |  | • DONDE: EXPRESAR LA UBICACIÓN.
NIVEL DE RIESGO
OBJETOS QUE HAYAN SIDO COLOCADOS PARA PROTECCIÓN CONTRA ROBOS | NINGUNO | ACEPTABLE | INTERMEDIO | ALTO | EXISTE DUDA | ¿DÓNDE?
REJAS EN VENTANAS Y PUERTAS
CERRADURAS
FILTROS, REJAS Y OTROS QUE ANGOSTEN LA(S) SALIDA(S)

## OTROS (hidden)
EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.
INSTRUCCIONES: EXAMINAR LA EDIFICACIÓN Y CON APROXIMACIÓN RAZONABLE EVALUAR LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN, MARCANDO CON UNA “X” EL TÉRMINO DE DAÑO QUE CORRESPONDA:
• NINGUNO: AUSENCIA DEL ELEMENTO / AUSENCIA DE RIESGO. |  |  |  | • ACEPTABLE: TIENE ELEMENTOS DE BAJO NIVEL DE RIESGO.
• INTERMEDIO: TIENEN ELEMENTOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN INMEDIATA. |  |  |  | • ALTO: REPRESENTA PELIGRO INMEDIATO PARA LAS PERSONAS.
• EXISTE DUDA: MARCAR EN CASO DE NO IDENTIFICAR EL NIVEL DE RIESGO. |  |  |  | • DONDE: EXPRESAR LA UBICACIÓN.
NIVEL DE RIESGO
OTROS | NINGUNO | ACEPTABLE | INTERMEDIO | ALTO | EXISTE DUDA | ¿DÓNDE?
EXTINTORES INACCESIBLES
EXTINTORES VACÍOS
CERRADURAS QUE NO ABREN
PUERTAS QUE SE ATORAN
PUERTAS QUE NO TIENEN OBSTACULOS